- 附件1

- 关于蔡家园区污水窨井壁维修项目

- 项目名称

- 四联集团蔡家园区污水窨井壁维修项目。

- 项目服务内容

- 污水窨井基础处理：对污水窨井进行清掏--窨井内进行冲洗--对窨井防水基层松动、起壳部位进行铲除；

- 生活污水窨井壁防水施工：对窨井壁和底部进行采用防水砂浆进行修补--待防水砂浆干透--采用聚氨酯防水涂料进行滚涂2次。

- 维修施工期约3-5天，维修期间不能排放生活污水，会影响1号厂房办公和生产的正常秩序，需要在十一假期期间组织施工。

- 三、服务费计费方式

本项目服务费为包干费，包含所需的全部费用。

- 四、服务单位参与报价资质要求

参与本次初步询价报告的公司应具备以下条件：

- 具备独立法人资格有效的营业执照并正常生产经营；

- 经营范围包含建筑装修施工等；

- 具有较强业务能力、协调沟通能力和良好的社会关系；

- 在业内有良好的声誉，无不良执业记录。

2025年8月9日